## Slide 1: Allgemeine Belehrung für Betriebsteilnehmer
S.Reimann

## Slide 2: Outline
Allgemeine Anweisungen
Personensicherheit bei Reparaturarbeiten
HKR als Arbeitsplatz
Kernaufgaben der Schichtmannschaft
Dokumentationspflichten
„Training on the job“
Schichtarbeit
Rufbereitschaft
Betriebskoordination

## Slide 3: Allgemeine Anweisungen
Die Informationen der Online-Belehrungen (Strahlenschutz, Sicherheit, AEB) sind zu beachten
Standardbesetzung der Schicht sind 3 Personen, mindestens aber 2 (Betriebsordnung C2.1.3)
Der HKR darf während der Strahlzeit zu keinem Zeitpunkt unbesetzt sein
Verlassen des HKR während der SZ nur mit Erlaubnis des Schichtleiters unter Nennung des Aufenthaltsortes
Nutzung des Schlüsseltresors erfolgt nur durch unterwiesene Personen

## Slide 4: Personensicherheit bei Reparaturarbeiten
Zugang zu Strahlenschutzbereichen über ZKS/TVS (Das Umschalten durch die Schichtmannschaft ist nur erlaubt, in Zeiten in denen keine Strahlenschutzschicht eingeteilt ist)
Zugang zu AEBs wird durch spezielle Belehrungen geregelt
Mögliche Gefährdungen am Beschleuniger  jeweilige Belehrungen beachten
Anlagenübergreifende Reparaturarbeiten regelt die Betriebsordnung bzw. zugeordnete Betriebsanweisungen

## Slide 5: HKR als Arbeitsplatz
keine defekten Werkzeuge und Hilfsmittel verwenden (Regelmäßige Prüfung elektr. Geräte, Regelmäßige Prüfung von Leitern)
Einhaltung VDE 0100 bei Mess- und Reparaturarbeiten (anzuwendende Normen für elektrische Anlagen mit Nennspannungen bis 1 000 V Wechselspannung (AC) und 1 500 V Gleichspannung (DC))
Allgemeine Hinweise zur Bildschirmarbeit beachten (Hinweis: Antrag auf Zuschuss für Sehhilfe möglich)
Der HKR ist auch Aushängeschild und daher in Ordnung zu halten – auf professionelles Verhalten ggü. Besuchergruppen, Experimentatoren und Kollegen ist zu achten.

## Slide 6: Kernaufgaben der Schichtmannschaft
Inbetriebnahme mit und ohne Strahl
Maschineneinstellung (ggf. Intensitätsabschwächung)
Planungsaufgaben, Koordination der Abläufe
Teilnahme an Mittags- und Operatingsitzung
Ionenquellenwechsel
Dokumentationspflichten (siehe unten)

## Slide 7: Dokumentationspflichten (Ergänzungen zu 2015)
Vor Eintrag eines Mangels, ggf. entsprechende Fachabteilung informieren und Namen notieren, falls jemand informiert wurde
Sich in Kunden/ OLOG-Leser versetzen (RB, BK, Geräteverantwortlicher)
 zB: regelmäßige Wasserstandsmeldungen bei langen Ausfällen, Dokumentation des Verlaufs der Arbeiten
professionelle Einträge  Vermeidung von Missverständnissen + Provokationen, Standing der Gruppe
Entschärfung: nicht jede Schicht muss zwingend eine Transmission/Einstellung von jeder Maschine ablegen (Ermessen des SL) (Intention: Hilfe für Schichtmannschaft)
Wenn sich etwas Ändert, ist Eintrag+Save aber Pflicht!
Neues OLOG:  Vortrag: A.Bloch-Späth
Anweisungen zur Dokumentation werden während dieses Vortrags detailliert diskutiert

## Slide 8: „Training on the job“
Maschineneinstellungen sind bei freien Kapazitäten zuallererst immer von den Operateuren zu erledigen (Eine evtl. resultierende Verlängerung der Einstellzeit ist akzeptabel bis ca. Faktor 1,5)
Der Schichtleiter steht für Rückfragen zur Verfügung, bzw. greift zu gegebener Zeit ein.
Der Anweisung des Schichtleiters ist Folge zu leisten

## Slide 9: Schichtarbeit
Hansi-Standardpattern: F F F S - _ _ S S N N N _ _ _
Hinweis: ab 48J Befreiung vom Wechselschichtbetrieb möglich  kein Wochenende/Feiertag
Schichtzeiten:
  06:00 – 15:00 Frühschicht
  14:00 – 23:00 Spätschicht
  22:00 – 07:00 Nachtschicht
enthalten sind 30min Pause, die nicht im HKR verbracht werden darf (BV-Schicht)
Nach jeder Schicht im Wechselschichtbetrieb hat der MA Rufbereitschaft für die folgende Schicht (BV-Schicht)

## Slide 10: Rufbereitschaft
Einsatzzeitraum für die RB:
  MO – DO 18:00 bis 06:00 Uhr
  FR 15:00 bis 06:00 Uhr
  SA + SO 06:00 bis 06:00 Uhr
  Rufbereitschaften außerhalb dieser Zeiten sind „Rufe außerhalb der Rufbereitschaft“ und müssen vom BK genehmigt werden.
RB-Zettel werden vollständig ausgefüllt (incl. Begründung)
Am Ende jeder Schicht werden die RB-Zettel vom Schichtleiter in die Post vom Sekretariat L.Wunderlich gegeben.

## Slide 11: Betriebskoordination
Anruf bei
  betriebsrelevanten Katastrophen, Unfällen
  Ausfällen > 4h oder extreme Häufung von kurzen Ausfällen
  kein Konsens zw. SL, EX, RB
  Veränderungen des Strahlzeitplans durch Absprache RB, EX, SL
  Rufbereitschaft nicht erreichbar
  Anfrage: Ruf Außerhalb der Rufbereitschaft
  Wenn BK nicht erreichbar  Meldekette einhalten
Weitere Pflichten des BK (Änd. ggü. 2015)
  Überprüfung d. Nachrichten aus Mittagssitzung, ggf. Ergänzung + Korrektur
  Leitung der Mittagssitzung bei Abwesenheit des SZK

## Slide 12: Ende