## Slide 1: and HITRAP
Frank Herfurth
CRYRING@ESR
Dec-1, 2020
CRYRING@ESR
  Dryrun
    Inbetriebnahme aller Geräte über Device Control (Magnete, Ring HF, Pressluft Antriebe)
    Pattern für lokale Quelle starten.
    Start der Ionenquelle und des lokalen Injektors mit Strahl.
    Alle Diagnose Einheiten in Betrieb nehmen.
    Special focus on step motor control (triggered and others) for experiment detectors
    Test kicker systems (especially extraction) – including digitization
    Test ESR - CRYRING coupling
  ECooler
    vacuum issue, valve between cryo-pump and gun needs replacement (14.12.) and cryo-pump needs inspection.
HITRAP
  Electron/Ion transmission test at the cooling Penning trap ongoing
  discussion on Shutdown activities for HITRAP done, added to planning
ok
ok
ok
ok
ok
ok
challenging, ongoing