Modernisierung HKR UNILAC
Betrieb / Mix
R.Bär, J.Fitzek mit Infos von:
R.Fischer, P.Gerhard,
P.Kainberger, B.Peter, H.Rödl
10.12.2021

---
Was ist zu ersetzen?
- Zu ersetzende Einheiten / Funktionen:
  1. Chopper Experiment-Anforderung (16 C)
  2. Alarm Interlock Strahlverlust (16 C)
  3. Emittanzschutz (16 C)
  4. PG-Schutz (16 C)
  5. UNILAC Faraday-Cup-Panel (11 C)

---
Was ist zu ersetzen?
Zu ersetzende Einheiten / Funktionen:
  1. Experiment Chopper-Anforderung
  2. Alarm Interlock Strahlverlust
  3. Emittanzschutz
  4. PG-Schutz
  5. UNILAC Faraday-Cup-Panel

---
1. Chopper-Anforderung (1/4): Anforderung
- Darstellung der Experiment Chopper-Anforderung
  - LED zeigt an, ob eine Chopper-Anforderung vorliegt
- Hintergrund:
  - es gibt eine Hardwareleitung von jedem Experimentierplatz,
    worüber der Strahl angefordert oder abgebrochen werden kann
  - Darstellung im HKR
  - Lämpchen zeigt auch nur, ob Anforderung ansteht oder nicht,
    aber nicht, ob Puls zwischendrin verkürzt wurde

---
1. Chopper-Anforderung (2/4): Abgrenzung
- Es geht *nicht* um Strahlanforderung, diese wäre abgedeckt über
  - Einsatz Beam Scheduling System (BSS) am Unilac mit Requester
    (Softwarekomp. zur Verarbeitung der Strahlanforderungen)
  - Einsatz der RequesterApp und BSS Control
- Es geht *nicht* um eine Modellseitigen Parameter “mit/ohne Strahl” mit Auswirkung auf die Chopper-Events, dies wäre zusätzlich jederzeit möglich
- Es geht rein um die Chopper-Anforderung
Strahlanforderung: Experimentsicht (RequesterApp)
Strahlanforderung: HKR Sicht (BSS Control)

---
1. Chopper-Anforderung (3/4): Lösungsansatz
- Lösungsansatz:
  - Info an der Choppersteuerung, ob Chopper-Anforderung vorliegt,
    müsste von außen zugänglich gemacht werden
  - Anwendung, die anzeigt, was am Unilac gerade läuft,
    könnte diesen Zustand darstellen, ob die Strahlausführung trocken läuft oder nicht

---
1. Chopper-Anforderung (4/4): Aufwand
- Aufwand / ToDo:
  - Voraussetzung: Einsatz kompletter Stack des neuen Kontrollsystems
  - Chopper Informationen zugänglich machen	0,1 FTE
    - Infos werden aktuell im 20ms Takt verarbeitet, dies könnten in einen Ringpuffer laufen
    - Chopper DeviceAccess Klasse kann diese Infos zugänglich machen
    - Zudem wird der tatsächliche Chopper-Puls gemessen, auch diese Info könnte in den Ringpuffer mit aufgenommen werden (damit wird auch eine Pulsverkürzung sichtbar)
  - Info in der Anwendung, die anzeigt, was läuft	0,1 FTE
    - ob Strahl trocken läuft / ob Chopper angefordert wurde
    - ob Puls verkürzt ist

---
Was ist zu ersetzen?
Zu ersetzende Einheiten / Funktionen:
  1. Experiment Chopper-Anforderung
  2. Alarm Interlock Strahlverlust
  3. Emittanzschutz
  4. PG-Schutz
  5. UNILAC Faraday-Cup-Panel

---
2. Alarm Interlock Strahlverlust (1/3): Anforderung
- Anzeige, ob in einem Abschnitt ein Interlock oder Strahlverlust vorliegt
- Anzeige entweder eingeschränkt auf einen virtuellen Beschleuniger
  oder für alle
- Hintergrund Interlock:
  - Choppersteuerung sammelt die Interlocks ein und gibt es gesammelt an die Pulszentrale weiter
  - Aktuelles Interlockprogramm zeigt diese Infos pro Abschnitt an

---
2. Alarm Interlock Strahlverlust (2/3): Lösungsansatz
- Interlock
  - Choppersteuerung sammelt und steuert weiterhin
  - MASP liest Interlocks über CAP-Alarm-Gateway, Darstellung über MASP GUI
  - Beibehaltung der Interlock-Gruppen, evtl. kleinere Anpassungen in der GUI
    - GUI bräuchte Info, welche Geräte in einer Gruppe sind
  - Brücken der Interlocks aus der MASP GUI heraus wirkt auf Choppersteuerung
- Strahlverlustüberwachung
  - Gesplittete Trafosignale im LSB gehen in die Schnelle Verlustüberw. SVÜ
  - SVÜ: Neue SCU System mit DIOB Karte
  - Ausgangssignal in der Choppersteuerung, Weiterverarbeitung dort wie bisher (Strahlverkürzung)
  - SVÜ FESA Klasse
    - Anzeige des aktuellen Zustandes
    - Datenversorgung: verwendete Strahlwege, relevante Messstellen, Verlustschwellen
- Strahlverlust anzeigen
  - Einsatz des neuen BTM Systems, BTMApp

---
2. Alarm Interlock Strahlverlust (3/3): Aufwand
- Interlock	0,2 FTE
  - MASP sammelt UNILAC Interlocks am CAP-Alarm-Gateway
  - MASP GUI Anpassung fürs Brücken und für die Gruppen-Behandlung
    und Statusdarstellung der Einzelgeräte
- Strahlverlustüberwachung	1,2 FTE / 20 k€
  - SVÜ bereits geplant / in Arbeit
  - SVÜ FESA-Klasse
  - Datenversorgung
  - Visualisierung “Strahlverlustüberwachung hat zugeschlagen”
    (als Teil der Info im des Ringpuffers der Choppersteuerung)
- Strahlverlust anzeigen
  - BTM System bereits in Arbeit, basierend auf MAPS’21, keine darüber hinausgehenden Aufwände

---
Was ist zu ersetzen?
Zu ersetzende Einheiten / Funktionen:
  1. Experiment Chopper-Anforderung
  2. Alarm Interlock Strahlverlust
  3. Emittanzschutz
  4. PG-Schutz
  5. UNILAC Faraday-Cup-Panel

---
3. Emittanzschutz, 4. PG-Schutz: Anforderung
- Jeder Taster ist einem Abschnitt (PG-Schutz) oder einem einzelnen Gitter (Emittanzschutz) zugeordnet
- Wenn der Taster gedrückt ist, werden alle Strahlen in diesem Abschnitt in der PZU runtergesetzt vom Tastverhältnis und bei
  PG-Schutz auch in der Pulslänge
- gleichzeitigt werden Profilgitter
  freigegeben zum Reinfahren
  (Antriebe: ein Signal pro Bereich,
  Antrieb hat externen ILK-eingang,
  Pulszentrale wertet es aus)
- Wenn PG-Schutz an ist,
  blinkt Leuchtdiode
  (damit nicht vergessen wird,
  den Schutz wieder auszuschalten)

---
3. Emittanzschutz, 4. PG-Schutz: Lösungsansatz
- Voraussetzung: Einsatz des neuen Kontrollsystems, incl. MASP und BeamModes
- MASP verwaltet die BeamModes
- Die Funktion Profilgitterschutz wird mit dem BeamMode verkopppelt,
  BeamMode als Voraussetzung, um den Profilgitterschutz aktivieren zu können
- Mode von STABLE_BEAMS auf ADJUST ändert der Operateur
  -> dann Profilgitterschutz einschalten -> dann kann das Gitter gefahren werden
- Keine Änderung an den Profilgittern, diese bekommen weiterhin die Info, dass Profilgitterschutz an ist, über einen externen Interlock
- Anwendung, in der man für einen Abschnitt den Profilgitterschutz einschalten kann, dann wird für alle betroffenen Strahlen die Ausführung reduziert
- Für den Profilgitterschutz muss ein alternativer Ablaufplan hinterlegt sein,
  dh. welche Ausführungen trocken laufen, und wie stark der Strahlpuls verkürzt werden soll

---
3. Emittanzschutz, 4. PG-Schutz: Aufwand
- Anwendung zum Einschalten des Profilgitterschutzes
- Profilgitterschutz-Signal muss von Software aus schaltbar gemacht werden (nicht nur per Knopfdruck)
  - technische Lösung zu klären
- Alternativer Ablaufplan
  - Modell
  - ggf. BSS / Timing Master

---
Was ist zu ersetzen?
Zu ersetzende Einheiten / Funktionen:
  1. Experiment Chopper-Anforderung
  2. Alarm Interlock Strahlverlust
  3. Emittanzschutz
  4. PG-Schutz
  5. UNILAC Faraday-Cup-Panel

---
5. UNILAC Faraday-Cup-Panel: Anforderung
Aktueller Zustand:
  - Anzeige der Cup-Position (drin, draußen)
  - Fahren der Cup
  - Experiment kann seine Cup “verriegeln”
    - Anzeige der Verriegelung (orange)
    - Verriegelung läuft über TVS / Hardwareleitung
    - HKR kann Cup dann nicht mehr rausfahren
    - Wenn die Cup verriegelt wurde, wird automatisch der Chopper zugemacht
Anforderung:
  - Cup sollte als Sicherheitscup markiert sein => kein Strahl sobald sie reinfährt
  - Wenn Cup reinfährt, Strahl automatisch auf “NO_BEAM” setzen
  - Operateur wechselt für Einstellarbeiten selbst wieder auf “ADJUST”

---
5. UNILAC Faraday-Cup-Panel: Lösungsansatz
- Bestehende Mechanismen, wie die Cup-Verriegelung über TVS und Hardwareleitung bleiben bestehen
- Voraussetzung: Einsatz des neuen Kontrollsystems, incl. MASP und BeamModes
- Anwendungen, die Cups fahren (DeviceControl, Spektrum,..)
  zeigen den Verriegelungszustand an
- Fahren einer als Sicherheitscup markierten Cup: vorher muss von den Anwendungen aus der BeamMode auf NO_BEAM geschaltet werden
- Wunsch einer Überblicksanwendung, mit Zuständen und der Möglichkeit zum Fahren der Cups

---
5. UNILAC Faraday-Cup-Panel: Aufwand
- Verriegelungszustand der Cups zur Verfügung stellen ?? FTE / x €
          (unklar, Modernisierung der Ansteuerung der Pressluftantriebe)
  - Schnittstelle (Hardware) müsste gebaut werden
- Anwendungen, die Cups fahren.. 0,2 FTE
  - zeigen den Verriegelungszustand an
- Überblicksanwendung	0,5 FTE