Modernisierung HKR UNILAC
Signalanzeige
D.Severin, J.Fitzek, R.Müller,
C.Hillbricht, T.Hoffmann, B.Peter
10.12.2021

---
Was ist zu ersetzen?
- Zu ersetzende Einheiten / Funktionen (Konsolnr., Top/Center/Bottom):
  - Patch panel, V-Meter, Lautsprecher (03 T)
  - SIS-Flattopstromanzeige (03 C)
  - Trafo Current LED Display (07 T, 17 T, 22 T
  - BELAPC045 / HKRPC011 (02 T)

---
Anforderungsanalyse
- Darstellung von Signalen von den Experimenten im HKR
  - wenige Experimentsignale sollen im HKR dargestellt werden
    (z.B. Strahlintensität, Strahllage)
  - typischerweise soll bei Einstellarbeiten darauf optimiert werden
  - aktuell: viele unterschiedliche Lösungen der Experimente, wie Webseiten, Remote Desktop, Kamerabild sollen durch einheitlichere Lösungen ersetzt werden

---
Signalanzeige – langfristiger Lösungsvorschlag
- Ziel: Definition eines oder weniger Standards (ACO und BI), wie Daten von den Experimenten aufgenommen werden,
  relevant vor allem für zukünftig aufzubauende Experimente bei FAIR
  - frühzeitige Klärung, *welche* Daten und welche Anforderungen
    an diese bestehen
- => Thema wird im Controls Steering Board weiter verfolgt

---
Signalanzeige – kurzfristiger Lösungsvorschlag
- Duplizieren bzw. Verwenden von Lösungen, die bereits da sind
  - entweder Analogsignal mit definierter sampling speed ADC,
    oder Zähler / Frequenz (->LASSIE)
  - PicoScope / Digitizer
  - FESA-Klasse oder rda-Server und Archiving
  - MAPS’21 und UNIMON könnten ggf. ebenso die Daten verarbeiten und könnten auch weitere Eingänge bekommen
  - Videosignal -> anderes Arbeitspaket, Cupid
  => es kann nicht 1 Lösung geben, Unterscheidung nach:
  - Analog / Frequenz / Video
  - wie gut die Signalqualität und die Darstellung sein muss
  - ob getriggerte Messung oder freilaufend

---
Signalanzeige – ToDo
- Aufstellung der benötigten Experimentsignale:
  - Liste mit Signaltypen, Anforderungen an das Signal und die Darstellung
- Je nach Signal eine der möglichen Lösungen wählen
- Aufwands- und Kostenabschätzung steht aus