Modernisierung HKR UNILAC
CDCU
J.Fitzek, H.Rödl, M.Klich, T.Hoffmann
10.12.2021

---
Was ist zu ersetzen?
- CDCU: Strahlstromanzeige
  - Anzeige des Strahlstroms an verschiedenen Messstellen
  - zuletzt vor allem genutzt für den Strahlstrom am Experiment
  - versch. Sonderfunktionen (Nullstellung, Zoomen) nicht mehr genutzt

---
Anforderungsanalyse + Lösungsvorschläge
Anzeige der Strahlströme an versch. Stellen
  - MAPS’21: kann Trafos messen
  - BTM: Fokus auf Transmission
    - hier ggf. Cups aufnehmen, wäre Erweiterung
Anzeige der Pulsform
(idealerweise „Rechteck“, Ausschnitt fürs SIS optimal wählen)
  - eigenes MAPS Oszi fällt weg,
    statt dessen können die digitalisierten Trafodaten live dargestellt werden (max. 5,5ms Pulslänge bei 10MHz)

---
Aufwand
- Schätzung Kosten, Aufwand:
  - MAPS’21, MAPS’21-GUI und BTM, BTM-GUI sind geplant bzw. in Arbeit
  - Aufnahme der Cups ins BTM	x k€ / ? FTE (offen)