## Slide 1: Modernisierung HKR UNILAC Gasstripper

## Slide 2
Bestandsaufnahme
Anforderungen
Modernisierung
Aufwand
Plan B
Übersicht

## Slide 3
Gasstripper für Strahlbetrieb aus dem HSI notwendig
Bedienung des Gasstrippers
  Einstellung Druck in IPD
  Druckrücklesung über analoge Anzeige
Bestandsaufnahme

## Slide 4
Grundsätzlich
  Einstellung des Drucks
  Rückmeldungen (Druckanzeige)
Gepulster Gasstripper:
  Bedienung: 4 Ventile, jeweils Druck und Zuordnung zu Beschleunigern
  Rückmeldung und Anzeige: Drücke, Gasverbrauch, Gasvorrat, Interlockzustände, …
  Meldung Gasmangel -> Flaschenwechsel
  Wunsch: Unterstützung bei der Druckfestlegung
  ggf. weitere Bedienung: Betrieb sperren/freigeben, Fehler quittieren, …
Anforderungen

## Slide 5
Einführung des gepulsten Gasstrippers
  eigenständiges Projekt (PSU)
  unabhängig von HKR Modernisierung
  Zeitplan passt zu Umzug ins FCC und Umstellung auf neues Kontrollsystem
Aufbau des gepulsten Strippers
  Gasversorgung und Regelung
  Ex-Schutz-Maßnahmen
Bedienprogramm
  Erweiterung entsprechend den neuen Möglichkeiten
FESA-Klasse
  Schnittstelle SPS-Kontrollsystem
  Programmierung des Timing Receivers, Zuordnung Ventile-Beschleuniger
Datenversorgung
Modernisierung

## Slide 6
Aufbau Gesamtsystem: ca. 8,5 FTE (PSU u.a., ohne ACO), 950k€
ACO: 2,25 FTE (Schätzung)
  SPS-Steuerung extern, Spezifikation/Begleitung: 0,2 FTE (ACO)
  Bedienprogramm, FESA-Klasse: 1,5 FTE (ACO)
  Datenversorgung: 0,1 FTE (ACO)
  SCU: 0,25 FTE, 5 k€
  Verkabelung, Installation, Inbetriebnahme: 0,2 FTE / 5k€ (ACO)
Aufwand

## Slide 7
Bedienprogramm und ggf. Druckanzeige für existierenden Gasstripper
  wenn gepulster Gasstripper nicht fertig bis Umzug ins FCC oder bis Abschaltung des alten Kontrollsystems
Plan B