## Slide 1: Potiboard App und Hardware Features
Arthur Halama/OPE, Jutta Fitzek/ACO
Operator School 2025

## Slide 2
Einige Fragen haben eindeutige Schwerpunkte geliefert
  -> Gut: Fragen ging in die richtige Richtung
Einige Fragen hatten durchmischte Ergebnisse
  ->auch Gut: Wichtige Diskussionspunkte mit Kompromisslösung (wenn möglich)
bei widersprüchlichen Anforderungen ->Mehrheitsprinzip
14 Teilnehmer der Umfrage
Danke!
Wir bleiben offen für Vorschläge, Ideen und Kritik
Rückblick: Umfrage

## Slide 3
Die Tasten liegen links neben den Drehgebern
Die Tasten im Prototyp wurden gemischt aufgenommen
  bisher diskutiert wurden eckige, robuste Tasten mit Beleuchtung und Label
Anzahl von 6 Tasten erscheint ausreichend
  +2 Reserve
Navigationsleiste a la Device Control
  + soll nicht nur steuerbare Geräte zeigen sondern auch SD, Vac, RF usw.
  filterbar
Wunsch nach mehr als nur Physikparametern (in mrad und 1/m)
  Magnetsättigung in %, Soll-Ströme und integrierte Felder
Anzeige der Parameter in der App UND dem Hardwaregerät
Umfrage-Ergebnisse

## Slide 4
Software-Entwicklung startet voraussichtlich Anfang `26 als Teil des nächsten Cosylab-Vertrags
Stückzahlen und Einsatzorte
  12 Einheiten, davon:
  3 Stück zentrale Reserve bei ACO
  4x FCC-Kontrollraum
  3x IQ-Teststände
  1x cw-Linac
  1x ACO Testsystem
  3x Reserve
Weitere Infos

## Slide 5
8 Geräte in Folge werden mit Potis verknüpft
  Display zeigt: Nomenklatur, [DC], Wert, Netzgerät-Sättigung
Navigationszeile
Referenz setzen und wiederherstellen
  Setzbereich der Referenz wählbar
Sättigungsanzeige (für die meisten Geräte grob [Steuerspannung*10]%)
Funktionstasten: Auswahl Blättern (+8), Inkrementgröße ändern, Mastermode
Feature Ist-Zustand (Wetrun ´25)
*Entwurf /Abgewandelt

## Slide 6
Anzeige von Geräten, die keine Magnete sind
SD, HF, VAG, Stripper
Neue Features zur Strahlzeit ´26
(spätestens)
*Entwurf /Abgewandelt

## Slide 7
Anzeige der Strahlabschnitte zur Orientierung
Schnellwahl der Strahlabschnitte per Link
Neue Features zur Strahlzeit ´26
(spätestens)
*Entwurf /Abgewandelt

## Slide 8
Neue Features zur Strahlzeit ´26
(spätestens)
Einzelne Potis können ‘fest‘ einem Magneten zugeordnet werden
Verschiedene Indikatoren zur Anzeige an welcher Stelle Potis wirken
  Im Navigationsband
  Im Referenzplot
  Anzeige der blätterbaren Potis
Zuordnung lässt sich speichern und abrufen
*Entwurf /Abgewandelt

## Slide 9
Neue Features zur Strahlzeit ´26
(spätestens)
In der LSA DB sind alle Settings und Zustände enthalten. Man kann zu jedem Zeitpunkt die gültigen Einstellungen im nachhinein auslesen
Also:
  Es kann mehr als ein Referenzzeitpunkt hinterlegt werden
  Vorstellbar: Beliebiger Zeitpunkt als Referenz wählbar
*Entwurf /Abgewandelt

## Slide 10
8 Buttons analog zur Hardware
Neue Features zur Strahlzeit ´26
(spätestens)
*Entwurf /Abgewandelt

## Slide 11
Anzeige von Vergleichswerten
  Referenz (bereits vorhanden)
  Theorie
  weitere Parameter
Neue Features zur Strahlzeit ´26
(spätestens)
*Entwurf /Abgewandelt

## Slide 12
Referenzen können auch „teilweise“ wiederhergestellt werden
  Auswahl von-bis beim Wiederherstellen
Bereits vorhandenes extra Feature
*Entwurf /Abgewandelt

## Slide 13
Volles Gehäuse
Displays
  Nomenklatur, Indikatoren, Setzwerte und mehr
  Sättigungsanzeige als Balken
- Für die Anzeige wird Zweiwegekommunikation über MIDI implementiert (bisher nur vom Gerät zum Rechner)
- (Ziel: Anzeige bei 10-20Hz für 6-10 Parameter)
Hardware Neuerungen zur Strahlzeit
eigenes Design, nur als Konzept
– nicht das tatsächliche Model

## Slide 14
Danke und viel Spaß beim Kurbeln